심사결과 통보서

□ 공사명 : 청학동 제로원 수산물직매장 앞 싱크홀 정비공사

구분	검토항목	심사결과 조정내용	관련 규정
공사 발주 설계 검토	1. 시방서 작성 적정 여부 2. 설계내역서 일위대가, 단가 산출 적정여부 3. 품셈적용 적정 여부 및 계산 착오여부 4. 기타 설계내역서 적정여부 등	설계내역서 일위대가, 단가산출 적정여부 ○ 건설폐기물 처리용역 보험료 수정 12.77% → 12.62% ▷ 증감미미 ○ 교통통제 및 안전처리(보통인부 2인 1조) 30일 → 15일 ▷ 3,763천원 상당 감액조정(제경비 제외) ▷ 7,042천원 상당 감액조정(제경비 포함)
	5. 공통사항	1. 현장여건으로 시공시 발생물량 변동에 따른 정산조치 반영 2. 공사에 소요되는 자재는 지역경제 활성화 대책 일환으로 부산지역에서 생산하는 자재를 사용토록 검토반영 3. 심사금액보다 원가를 더 절감할 수 있는 방법과 단가가 낮은 항목이 있는 경우 반영 후 발주
위 심사결과 계약심사 요청금액 금116,000천원을 금108,958천원으로 조정함. [감 7,042천원(6.07%)]